## Топикатор
Целью модуля является возможность реакции на сообщения от MQTT брокера.

### Общие положения
На основании БД mosquitto реализуется паттерн «доска объявлений».
Модуль устанавливается инсталлятором на целевой контроллер и запускается в виде сервиса.
Настройки подключения хранятся в файле настроек yaml формата.
Правила преобразования хранятся в файле настроек. Доступ управляется правами пользователя. Все значения (системных и из пользовательских файлов) объединяются.

### Этапы реализации
### Переименование топиков
Имеется проблема: имена топиков (из сторонних источников) не соответствуют принятому формату или неудобны в использовании.
Модуль берет список исходных и целевых имен топиков из файла — подписывается на сообщения брокера — и сохраняет пришедший контент с новым именем поэлементно.
### Операции над контентом
Имеется проблема: «сырые» данные, считанные из регистров периферии, могут быть некорректны/непрезентативны без дополнительной обработки (к примеру калибровки или преобразования единиц измерения). Сейчас данная функциональность размазана между драйверами устройств и визуализацией результатов измерений.
Модуль берет список исходных и целевых имен топиков из файла, а так же математическую операцию, которую требуется выполнить над данными — подписывается на сообщения брокера — и сохраняет пришедший контент с новым именем и значением поэлементно. Проверяется корректность входных данных.
### Групповые операции
Проблема: события реального мира могут быть логически связанными — к примеру: включение даже одной лампочки в комнате означает наличие света в ней. Требуется возможность генерации событий по нескольким взаимосвязанным условиям.
Модуль берет список исходных и целевых имен топиков из файла, а так же логическую операцию, которую требуется выполнить над данными — подписывается на сообщения брокера по каждому исходному топику — по пришествии события применяет логическую операцию ко всем исходным данным — и сохраняет результат вычислений с выходным именем.
### Обработка по событию
Проблема: постоянное реагирование на изменения значений топиков может привести к лавинообразной обработке событий, а результат вычислений нигде использоваться не будет. В качестве примера — измерения датчика температуры нужны или периодически, или по запросу — нет смысла реагировать на шумы.
Модуль берет список исходных и целевых имен топиков из файла, а так же логическую операцию, которую требуется выполнить над данными. Один из входов помечается как «тактовый» - вычисления выполняются только по его изменению.
Обработка событий выполняется без памяти (QoS 0)
В логические операции добавляются генераторы событий — по таймеру, по дате, положению звезд на небе..
### Прочее
Визуализация.
Обработка Кешированых событий QoS 2
Пересылка сообщений в БД